## Sheet1
调研目录（2023.10）
序号 | 产品名称 | 主要用途 | 关键技术参数和功能需求
2310-1 | 血细胞染色液 | 用于血细胞涂片，骨髓涂片，分泌物涂片，脱落细胞涂片染色 | 关键技术有制备细胞涂片、细胞固定，使用该试剂染色、洗涤、干燥、镜检等要求。
2310-2 | 总胆红素检测试剂盒 | 用于体外定量检测人的血清中总胆红素的含量 | 变异系数（CV）应不大于5%，相对偏差应不超过5%。在室间质评中需有单独分组，试剂稳定性高，批间差异小，确保结果准确可靠，有利于质量管理。
2310-3 | 直接胆红素检测试剂盒 | 用于体外定量检测人的血清中直接胆红素的含量 | 变异系数（CV）应不大于5%，相对偏差应不超过5%。在室间质评中需有单独分组，试剂稳定性高，批间差异小，确保结果准确可靠，有利于质量管理。
2310-4 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 | 用于体外定量检测人的血清中碱性磷酸酶的活力 | 变异系数（CV）应不大于5%，相对偏差应不超过10%。
2310-5 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒 | 用于体外定量检测人的血清中γ-谷氨酰基转移酶的活力 | 变异系数（CV）应不大于5%，相对偏差应不超过15%。
2310-6 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒 | 用于体外定量检测人的血清中乳酸脱氢酶的活力 | 变异系数（CV）应不大于5%，相对偏差应不超过10%。
2310-7 | 骨填充材料 | 用于牙槽骨增量 | 用于引导骨再生
2310-8 | 骨修复材料 | 用于牙槽骨增量 | 用于引导骨再生
2310-9 | 上颌窦提升工具 | 用于上颌窦底内提升 | 盘钻上颌窦提升工具，磨削法提升窦底，不损伤粘膜
2310-10 | 特氟龙成型片 | 口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用 | 窝洞暂封充当临时充填物，种植修复时隔离螺丝孔，喷砂酸蚀粘接修复时保护邻牙，充当排龈线进行排龈且隔湿，放入邻间隙防止印模材料进入倒凹无法取出等
2310-11 | 义齿用高分子材料及制品 | 全口义齿患者牙槽脊条件差，极易疼痛，需加软衬缓解疼痛 | 软衬树脂，全口义齿患者牙槽脊条件差，极易疼痛，需加软衬缓解疼痛
2310-12 | 正畸粘接剂 | 在口腔正畸治疗时用于在牙齿表面上粘接正畸矫治器 | 粘接正畸矫治器
2310-13 | 氧化锆瓷粉 | 氧化锆专用瓷粉材料，适用于前牙美学和后牙咬合重建修复，材料强度与天然牙接近，减少对天然牙的磨耗。 | 氧化锆专用瓷粉，材料强度与天然牙接近，减少对天然牙的磨耗。要求与氧化锆基底结合强度好，能满足医院使用的VITA比色系统。
2310-14 | 氧化锆瓷块 | 氧化锆瓷块材料，适用于种植牙冠、种植氧化锆基台以及天然牙冠、桥的修复。 | 氧化锆材料强度，美学修复700–800Mpa，种植基台和冠桥修复1200Mpa，针对不同修复需求，体现美学效果；保证高强度远期效果
2310-15 | 一次性种植修复专用透明托盘 | 种植修复取印模 | 透明托盘增加可视性及精准性
2310-16 | 一次性使用无菌注射针 | 用于人体皮内、皮下、肌肉注射 | 钝针 21G*50mm、27G*50mm；锐针 30G*13mm、34G*4mm
2310-17 | 一次性使用无菌注射器 | 用于人体皮内、皮下、肌肉注射 | 1ml，带螺纹
2310-18 | 红白打样膏 | 用于制作记录口腔各组织形态及关系的阴模，或者辅助获取清晰的牙齿3D图像。 | 红色
2310-19 | 聚羧酸锌水门汀 | 作为永久性置入人体材料，用于修复体的粘固、窝洞衬层和垫底以及窝洞充填，还可用于盖髓、根管充填、窝沟封闭、修复体桩核制作等。 | 粉、液及粉液套装
2310-20 | 牙科基托蜡 | 用于制作修复体模型、粘接修复体、围盒等。只限在口外使用。 | 常用蜡
2310-21 | 成形片夹 | 用于固定成形片等牙科材料，为牙科修复做准备。 | 钳式
2310-22 | 牙用锉 | 用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 再治疗锉，机用
2310-23 | 根管充填材料 | 用于根管治疗过程中充填或封闭牙髓腔和根管内空隙。
2310-24 | 胶捻测量尺 | 用于锉针和牙胶尖的长度测量，以及牙胶尖尖端直径的修整
2310-25 | 扩大针测量器 | 根管器械和牙胶尖长度的精确测量工具
2310-26 | 硅橡胶印模材料 | 用于口腔临床制取印模