## Sheet1
调研目录（2024.05）
序号 | 产品名称 | 关键技术参数和功能需求 | 主要用途
2310-10 | 特氟龙成型片 | 窝洞暂封充当临时充填物，种植修复时隔离螺丝孔，喷砂酸蚀粘接修复时保护邻牙，充当排龈线进行排龈且隔湿，放入邻间隙防止印模材料进入倒凹无法取出等 | 口腔治疗时起隔离作用或者辅助修复体成形作用
2310-11 | 义齿用高分子材料及制品 | 全口义齿患者牙槽脊条件差，极易疼痛，需加软衬缓解疼痛 | 软衬树脂，全口义齿患者牙槽脊条件差，极易疼痛，需加软衬缓解疼痛
2402-3 | 圈形树脂成型系统 | 适合近远中邻合邻等大面积缺损树脂充填成形。 | 根管充填成形用。
2402-4 | 输液管路空气过滤器 | 通常至少带有一鲁尔圆锥接头，一般采用高分子材料制成。无菌提供，一次性使用。 | 用于串接在输液系统上使其增加了一项或多项特定的功能，如液路开关、防回流、过滤等。
2402-5 | 体腔器械导入润滑剂 | 通常由甘油、黄原胶、二甲基硅油等成分组成。含药物成分。 | 临床上用于器械进入人体自然腔道时的润滑。不含麻药。
2403-1 | 定制式保持器 | 通常包括定制保持器、矫治保持器等。可以由多组件共同组成。 | 维持并防止患者牙齿移动，为在正畸治疗后保持矫治治疗效果
2403-2 | 牙科成形片及配套工具 | 圆周式成形系统，手动器械。1.至少具备3种高度和3种大小型号可选。2.无需额外锁紧装置即可进行成形片圈锁紧。3.可高温高压消毒。4.具备良好的、符合邻面解剖结构的外形，便于形成紧密邻接。 | 口腔治疗时起隔离作用或者辅助修复体成形作用，用于二类洞及多面壁缺损时使用。
2403-3 | 光固化牙龈屏障树脂 | 隔离材料。1.光反射性设计，保护软组织不受伤害。2.边缘密合效果佳，保护软组织和邻牙。3.操作简便，轻松清除固化的屏障树脂。4.国产，价格合适。 | 用于橡皮障封闭时，封闭橡皮障和牙龈之间的缝隙，避免渗漏；用于美白时保持牙龈组织。
2403-4 | 大块树脂 | 单组份或双组份。通常由树脂基质、经过表面处理的无机填料、引发体系等组成。1.子弹装或注射器装的流体树脂。2.可大块充填，单次充填深度≥4mm。3.室温保存，能保持统一的流动度。4.固化后可释放氟离子。 | 用于后牙一类、二类窝洞充填修复以及二类窝洞的衬底。
2403-5 | 根管充填糊剂 | 1.以氧化锆、硅酸三钙/硅酸二钙等生物相容性好的材料为主的根管充填用材料；2.预混型，无需调拌；3.配备足够数量注射头（至少20个每支）；4.有充足的操作时间，根管内微膨胀，不收缩；5.有根尖骨再生的诱导能力，加快愈合。6.每克价格300元。 | 用于根管的密封与充填。
2403-6 | 抗菌根管冲洗剂 | 1.主要成分为基于苯扎氯铵或同等效力的复合型根管冲洗液；2.需要含有机酸或EDTA成分用于去除根管冲洗时的玷污层；3.需要对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色念珠菌有杀灭作用；4.安全有效，对口腔黏膜无明显刺激。 | 可进行口腔消毒杀菌处理，可用于根管治疗时根管内的消毒杀菌。