## Sheet1
调研目录（2024.09）
序号 | 项目名称 | 主要用途 | 关键技术参数和功能需求
2403-1 | 定制式保持器 | 维持并防止患者牙齿移动，为在正畸治疗后保持矫治治疗效果 | 通常包括定制保持器、矫治保持器等。可以由多组件共同组成。
2403-2 | 牙科成形片及配套工具 | 口腔治疗时起隔离作用或者辅助修复体成形作用，用于二类洞及多面壁缺损时使用。 | 圆周式成形系统，手动器械。1.至少具备3种高度和3种大小型号可选。2.无需额外锁紧装置即可进行成形片圈锁紧。3.可高温高压消毒。4.具备良好的、符合邻面解剖结构的外形，便于形成紧密邻接。
2403-3 | 光固化牙龈屏障树脂 | 用于橡皮障封闭时，封闭橡皮障和牙龈之间的缝隙，避免渗漏；用于美白时保持牙龈组织。 | 隔离材料。1.光反射性设计，保护软组织不受伤害。2.边缘密合效果佳，保护软组织和邻牙。3.操作简便，轻松清除固化的屏障树脂。4.国产，价格合适。
2403-4 | 大块树脂 | 用于后牙一类、二类窝洞充填修复以及二类窝洞的衬底。 | 单组份或双组份。通常由树脂基质、经过表面处理的无机填料、引发体系等组成。1.子弹装或注射器装的流体树脂。2.可大块充填，单次充填深度≥4mm。3.室温保存，能保持统一的流动度。4.固化后可释放氟离子。
2403-5 | 根管充填糊剂 | 用于根管的密封与充填。 | 1.以氧化锆、硅酸三钙/硅酸二钙等生物相容性好的材料为主的根管充填用材料；2.预混型，无需调拌；3.配备足够数量注射头（至少20个每支）；4.有充足的操作时间，根管内微膨胀，不收缩；5.有根尖骨再生的诱导能力，加快愈合。
2403-6 | 抗菌根管冲洗剂 | 可进行口腔消毒杀菌处理，可用于根管治疗时根管内的消毒杀菌。 | 1.主要成分为基于苯扎氯铵或同等效力的复合型根管冲洗液；2.需要含有机酸或EDTA成分用于去除根管冲洗时的玷污层；3.需要对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色念珠菌有杀灭作用；4.安全有效，对口腔黏膜无明显刺激。
2404-02 | 牙钻 | 配合牙科手机使用，用于建立根管通道入口和扩大牙齿根管冠状部分的开口。 | 通常由柄部和工作部分组成。一般采用不锈钢、钛合金、金刚砂、碳化钨等材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。部分产品附带有标示位置用的定位环。
2404-04 | 牙科取骨钻 | 用于牙科种植过程。 | 在牙科种植过程连接直手机使用。非无菌提供，可重复使用。
2405-01 | 牙胶尖 | 用于根管治疗过程中充填或封闭牙髓腔和根管内空隙。 | 固体通常为古塔胶，也可为金属或其他高分子材料。古塔胶通过加热使用或与封闭材料配合使用。
2405-02 | 静脉留置针正压接头 | 用于串接在输液系统上使其增加了一项或多项特定的功能，如液路开关、防回流、过滤等。临床用于静脉输液治疗时接头封闭，及接头封闭期间通过注射窗口进行补液 | 通常至少带有一鲁尔圆锥接头，一般采用高分子材料制成。无菌提供，一次性使用。
2405-03 | 组织固定液 | 用于新鲜组织样本的固定。 | 产品无醛