## Sheet1
调研目录（2025.03）
序号 | 项目名称 | 主要用途 | 关键技术参数和功能需求
2502-01 | 无菌医用垫单 | 病床或检查床上用的卫生护理用品，用于注射、清创、换药等基础医疗操作。 | 通常由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。无菌提供，一次性使用。50CM*60CM。
2502-02 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 用于露出阴道内部供检查。 | 通常由上叶、下叶和手柄组成。一般由高分子材料制成。无菌提供。
2502-03 | 医用透气胶带 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。肤色，防过敏，宽2.5CM。
2502-04 | 弹力绷带 | 通常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。宽8CM，带弹力，自粘型。
2502-05 | 医用棉签 | 通常包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。主要用于阴道检查。25CM长，10支包。
2502-06 | 一次性使用无菌口腔冲洗器 | 对口腔进行冲洗的无源产品。无菌提供，一次性使用。 | 用于去除口腔中的碎屑或杂物。5ML，螺纹口，半开口 0.4*25。
2502-07 | 种植相关器械 | 用于种植骨增量，种植手术的器械 | 种植使用取骨钻、圆盘锯、骨片夹持器、显微针持、显微镊子、玻璃子。组织剪、线剪等。
2502-08 | 一次性使用静脉留置针 | 适用于静脉输液、给药以及采取血液样本。 | 通常由护套、导管组合件（包括导管、楔型物和导管座）、针头组合件（包括针管和针座）和透气塞组成，可带有防针刺装置。一般采用高分子材料和医用不锈钢材料制成。无菌提供。具体型号:Y型，1.1mm×30mm 20G×1.16/Y型，0.7mm×19mm 24G×0.75/Y型，0.9mm×25mm 22G×1/0.7mm×19mm 24G*0.75（带正压接头）/0.9mm×25mm（带正压接头）
2502-09 | 导电膏 | 用于在诊断、监护或治疗过程中充填、涂覆于皮肤与电极之间，从而在电极与皮肤之间形成相对稳定的导电连接。 | 具有一定导电性能的胶体。用于除颤仪